法律事项声明

本使用手册内容如有变更，恕不另行通知。

本公司并不对本使用手册之适售性、适合作某种特殊用途之使用或其它任何事项作任何明示、暗示或其它形式之保证或担保。故本公司将不对手册内容之错误，或因增减、展示或以其它方法使用本手册所造成之直接、间接、突发性或继续性之损害负任何责任。

保 证 书

本公司秉持 "质量第一是责任，客户满意是荣誉" 之信念，对所制造及销售之产品自交货日起一年内，保证正常使用下产生故障或损坏，负责免费修复。

保证期间内，对于下列情形之一者，本公司不负免费修复责任，本公司于修复后依维修情况酌收费用：

- 1、非本公司或本公司正式授权代理商直接销售之产品。

- 2、因不可抗拒之灾变，或可归责于使用者未遵照操作手册规定使用或使用人之过失，如操作不当或其它处置造成故障或损坏。

- 3、非经本公司同意，擅自拆卸修理或自行改装或加装附属品，造成故障或损坏。

保证期间内，故障或损坏之维修品，使用者应负责运送到本公司或本公司指定之地点，其送达之费用由使用者负担。修复完毕后运交使用者（限大陆地区）或其指定地点（限大陆地区）之费用由本公司负担。运送期间之保险由使用者自行向保险公司投保。

※※※ 开封检查与验收 ※※※

本测试机在出厂之前，对于机械及电气方面之特性，已有经过一连串的检查与测试，确定其动作功能之正常，以对本产品之质量保证，但假如发现因运送途中，发生碰撞而造成的损伤或质量上，功能上的缺失，请通知本公司处理。

标准附件

19052标准包装

| 品 名 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 19052主机 | 1 | 19052主机 |
| 电源线 | 1 | 电源线 Line cord |
| 高压测试线 | 1 | HV Lead |
| 回路测试线 | 1 | LV Lead |
| 说明书 | 1 | 中文 |
| RS232连接线 | 1 | 1.8M 9F 9M |

19053标准包装

| 品 名 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 19053主机 | 1 | 19053主机 |
| 电源线 | 1 | 电源线 Line cord |
| 高压测试线 | 1 | HV Lead |
| 回路测试线 | 1 | LV Lead |
| 通道测试线 | 8 | 20kV Lead |
| 说明书 | 1 | 中文 |
| RS232连接线 | 1 | 1.8M 9F 9M |

19054标准包装

| 品 名 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 19054主机 | 1 | 19054主机 |
| 电源线 | 1 | 电源线 Line cord |
| 高压测试线 | 1 | HV Lead |
| 回路测试线 | 1 | LV Lead |
| 通道测试线 | 4 | 1M 20kV Lead |
| 说明书 | 1 | 中文 |
| RS232连接线 | 1 | 1.8M 9F 9M |

※※※ 危险的操作方式 ※※※

- 当本测试器在输出电压状态下，不要触摸测试的区域，否则您将会触电并且因遭受到电击而导致死亡。

1、下列事项请务必遵守：

- 􀁹接地线必须确实接妥，并使用标准的电源线。

- 􀁹不要触摸输出端子。

- 􀁹不要触摸连接测试端之测试线。

- 􀁹不要触摸测试端物。

- 􀁹不要触摸任何连接于输出端上做充电之零件。

- 􀁹当测试器结束测试时或关掉输出时，请勿马上触摸测试品。

- 2、通常出现触电事故的此一案例：

  - 􀁹测试器的接大地端子没有接好。

  - 􀁹测试用之绝缘手套没有使用。

  - 􀁹当测试完成后即马上去触摸测试物。

- 3、遥控控制主机：本机能做遥控控制，通常是用外部的控制讯号等来做高压输出控制，做此项控制时，为了本身的安全及预防事故的发生，请务必确实做好下列控制的原则。

- 􀁹不要容许任何意外的高压输出，而造成危险。

- 􀁹当主机有高电压输出时，不容许操作员或其它人员接触到待测物、测试线、探棒输出端等。

- 􀁹遥控控制通常都是由高压测试棒所控制，但是亦可不用此高压棒，而用其它的控制线路来控制，但必须小心的是此乃是控制高压输出的开关，所以必须小心所连接之控制线尽量不要靠近高压端及测试线，以免产生危险。

※※※ 储存、搬运、维护 ※※※

储存

本装置不使用时，请将本装置适度包装，置于符合本装置保存环境下进行储存。（若保存环境良好，可免除包装作业）。

搬运

本装置在搬运时，请使用原有包装材料包装后再行搬运。若包装材料遗失，请使用相当的缓冲材料进行包装并注明易碎、防水等符号再行搬运，以防止搬运过程中造成本装置损坏。

本装置属精密器具，请尽量使用合格的运输工具进行运输。并尽量避免重落下等易损害本装置的动作。

维护

本装置内无任何一般使用者可维护操作项目。（说明书中注明者除外）当本装置发生任何使用者判断异常时，请连络本公司或各代理商，切勿自行进行维护作业，以免发生不必要的危险，亦可能对本装置造成更大损坏。

目 录

- 前言…………………………………………………………………………………………………1

  - 产品概要……………………………………………………………………….……………1

  - 特点………………………………………………………………………….………………1

  - 检视…………………………………………………………………………….……………1

- 规格（18℃~28℃ RH ≦ 70%）………………………………………………….………………2

- 使用前注意事项………………………………………….………………………….……………5

- 操作使用说明………………………………………………………………………………….…11

  - 前面板功能说明……………………………………………………………………………11

  - 后面板功能说明……………………………………………………………………………12

  - 操作前的注意事项及程序…………………………………………………………………14

  - 系统参数（SYSTEM）设定…………………………………………………………………14

    - 如何进入系统参数（SYSTEM）设定画面……………………………………………14

    - 操作方式………………………………………………………………………………14

  - 测试参数及测试前置参数的内存管理……………………………………………………14

    - 如何进入Memory处理画面……………………………………………………………14

    - 如何选取一组内存……………………………………………………………………15

    - 删除内存………………………………………………………………………………15

    - 读取内存………………………………………………………………………………15

    - 储存内存………………………………………………………………………………16

  - 测试前置参数（PRESET）设定……………………………………………………………16

    - 如何进入测试前置参数（PRESET）设定画面: ……………………………………16

    - 操作方式………………………………………………………………………………16

  - 测试参数（PROGRAM）设定…………………………………………………….…………17

    - 设定测试步骤…………………………………………………………………………17

    - 选择测试模式…………………………………………………………………………18

    - SMART KEY操作方式…………………….……………………………………………18

    - 各项参数设定数据说明………………………………………………………………18

  - 如何进行测试…………………………………………………….………………………21

    - 测试线的Offset值校正确认…………………………………………………………21

    - 连接待测物装置方式…………………………………………………………………21

    - 测试步骤 (AC / DC / IR / OS) …………………………….……………………21

    - 自动换文件功能（Auto Range）……………………………………………………24

  - KEY LOCK功能………………………………………………………………………………24

    - KEY LOCK设定方法……………………………………………………………………24

    - KEY LOCK解除方法…………………………………………………………………24

  - 设定使用者密码……………………………………………………………………………25

  - 遥控控制……………………………………………………………………………………25

  - 扫描测试……………………………………………………………………………………26

- RS232界面…………………………………………………………………………………………28

  - 引言…………………………………………………………………………………………28

  - 接口规格……………………………………………………………………………………28

  - 命令格式……………………………………………………………………………………28

  - 连接器………………………………………………………………………………………28

  - 连接方式……………………………………………………………………………………29

  - 指令说明……………………………………………………………………………………29

  - 远程命令摘要………………………………………………………………………………30

  - RS232 Using Basic使用范例……………………………………………………………63

  - 错误讯息……………………………………………………………………………………64